050000, город Алматы,

ул.Байтурсынова 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

Моб: +7 707 413 94 15

050000, Алматы қаласы,

Байтурсынов көшесi, 46

Тел/факс. +7 727 354 00 15

Моб: +7 707 413 94 15

Информационно-опросный лист о прогнозируемом состоянии 
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТНОВКИ

Название учреждения:

Адрес установки:

Контактное лицо (фамилия, должность.):

Контактный телефон

Напряжение

- одна фаза, 230В, 50Гц	           - три фазы, 400/230В, 50Гц 	- другое_____________

Режим работы

- резервный источник (SB)	               - основной источник (PRP)	       - основной источник (COP)

| (работа на переменной мощности максимально 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание) | (работа на переменной мощности неограниченное число часов в год. Допускается перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов | (работа на указанную 100% мощность неограниченное число часов в год. Допускается перегрузки 10% мощности 1 час каждые 12 часов |
| --- | --- | --- |

Необходимость параллельной работы

- без параллельной работы	                 - параллельная работа с сетью	- параллельная работа ДГУ

Мощность нагрузки ДГУ

Максимальная мощность всех возможных потребителей ДГУ	_________кВА/кВт________cosφ

Минимальная мощность всех возможных потребителей ДГУ	_________кВА/кВт________cosφ

Планируемое увеличение потребляемой мощности	- нет	- да

Время работы без дозаправки установки (час)

- 8	                            - 12	                    - 24	                  - Другое_________________________

Размещение

| в промышленной зоне (допустимый уровень шума 85дБА) | в зоне жилой застройки (допустимый уровень шума 45дБА) | другое _________________________ |
| --- | --- | --- |

Исполнение

- Открытое	- Контейнер (со всеми системами жизнеобеспечения)

- Шумозащитный кожух	- Передвижные шасси

Запуск

- Ручной	- Автоматический

|  | (запуск в автоматическом режиме при потере основной сети или выходе напряжения за установленные пределы) |  |
| --- | --- | --- |

Удаленный контроль и сигнализация

- Удаленная панель сигнализации	- Система мониторинга

| (световая индикация состояния агрегата, аварийных и предупредительных сигналов. Ручное управление генераторной установкой) | (отображение состояния ДГУ на экране монитора компьютера. Приборы, индикация, журнал событий, оповещение и т.д.) |  |
| --- | --- | --- |

Программное обеспечение для удаленного мониторинга и контроля ДЭС

Дозаправка топливом	- ручной	- автоматический

Подогрев двигателя

Автоматический ввод резерва (АВР)

- Панель переключения нагрузки в ДГУ	- Замена АВР во вводно-распределительном устройстве (ВРУ)